## FIRE, PL, 2020
Nr katalogowy | Opis | Cena w PLN
Centrale
Centrale | IQ8Control
744027 | Zaślepka 3HU do szaf rack 19" | 91.4
744028 | Zaślepka 5HU do szaf rack 19" | 86.2
744029 | Zaślepka 9HU do szaf rack 19" | 118.9
744030 | Zaślepka 2HU do szaf rack 19" | 46
769914 | Kluczyk 801 do zamka klawiatury centrali, 2 szt. | 9.9
769915 | Kluczyk 901 do obudowy centrali, 2 szt. | 25.1
771670 | Mikromoduł podłączenia UTA nadajnika do PSP (wyjście bezpotencjałowe) | 760.1
772445 | Ramka montażowa 19'' 7HU dla zespołu obsługi central IQ8Control C/M | 453.1
772476 | Karta rozszerzeń z 3 gniazdami na mikromoduły do centrali C/M | 859
772477 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 815.1
772478 | Karta peryferii z 1 gniazdem na mikromoduł do centrali C/M | 386.5
772479 | Karta peryferii bez gniazda mikromodułu, przekaźniki UT i 3 x 1A/30VDC do centrali C/M | 543.6
784842 | Mikromoduł transmisji szeregowej RS232 / TTY | 895.6
784892 | Drukarka ze zwijarką do central C/M | 1768.1
785087 | Karta MKS, 16 wyjść przekaźnikowych | 1362.5
786000 | Tablica wskazań 192 grup/wejść 2x192 LED z polami opisowymi | 2077.5
786005 | Zespół obsługi centrali C/M podstawowy, PL | 2203.7
786100 | Front pusty centrali C/M zaślepka obudowy | 94.6
786105 | Zespół obsługi centrali C/M z tablicą 2x64 LED, PL | 2928.7
786305 | Zespół obsługi centrali C/M do drukarki ze zwijarką (zamawiana osobno), PL | 2213.6
787531 | Mikromoduł 3 przekaźników potencjałowych/z nadzorem | 427.6
787532 | Mikromoduł 3 przekaźników/z przekaźnikiem zb. usterki | 444.1
788093 | Tablica wskazań 192 grup/wejść 2x192 LED z polami opisowymi, w ramie 19", 7HU | 2512.9
789300 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah | 896.6
789301 | Obudowa na akumulatory 2x26Ah z polem wskazań LED 192 grup/wejść do central C/M | 2979
789302 | Obudowa z polem wskazań LED 192 grup/wejść do central C/M | 2791.4
789303 | Dodatkowa uniwersalna obudowa | 762.5
789304 | Dodatkowa obudowa z drukarką ze zwijarką do centrali IQ8 C/M | 2702.6
789861 | Program instalacyjno-serwisowy tools8000 | 960.1
789863 | Kabel USB A/B do interfejsu 789862.xx | 103.6
789864 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8000/IQ8Control | 181
789866 | Kabel szeregowy do połączenia interfejsu 789862.xx z centralą 8010 | 552.8
808003 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 3982.5
808004 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 7168.9
808139 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control C wersja 19"- jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 4022.4
808219 | Centrala sygnalizacji pożarowej IQ8Control M wersja 19" - jednostka podstawowa, bez wyposażenia | 8034.3
784382.D0 | Mikromoduł pętli esserbus central IQ8Control/8000 | 889.3
789860.10 | Zestaw startowy instalatora: interfejs pętli i centrali, CD z tools8000, kable | 1863.9
789862.10 | Interfejs pętli esserbus/Plus i centrali 8000/IQ8Control | 1569
804382.D0 | Mikromoduł pętli esserbusPlus central IQ8Control | 1043.5
BME2Z002 | Zasilacz interfejsu pętli i centrali 789862.10 wtykowy, 12V/1A | 240.1
Centrale | Centrale Stałych Urządzeń Gaszenia 8010
788012.40 | Centrala sterowania gaszeniem 8010 s4, obudowa naścienna, bez zesp. obsługi | 6488.5
788023.10 | Interfejs sterowania wielostrefowego do central 8010, 4 wejścia wyzwalające | 4168.2
788402 | Pole obsługi i wskazań PL do centrali SUG 8010 w obudowie naściennej | 828.6
788653 | Zestaw interfejsów centrali 8010 19'', przewody 1m, 2 złącza interf. | 2037
788654 | Zestaw interfejsów centrali 8010 19'', przewody 2m, 2 złącza interf. | 1891.4
788014.40.PL | Centrala sterowania gaszeniem 8010 s4, obudowa rack 19", polski zespół obsługi | 7815.3
Zasilacze
Zasilacze | Zasilacze pożarowe
960000.10.GB | Zasilacz buforowy 2A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1293.1
960001.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1349.6
960002.10.GB | Zasilacz buforowy 3A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1374.8
960003.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1568.3
960004.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1606.7
960005.10.GB | Zasilacz buforowy 5A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1638.6
960006.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 28Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1683.8
960007.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1734.3
960008.10.GB | Zasilacz buforowy 7A/24V, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku, GB | 1670.7
Zasilacze | Konwertery napięcia
781335 | Konwerter DC/DC 9-15V/24V Wyjścia: 4x125mA lub 1x500mA | 375.5
781336 | Konwerter DC/DC 10-28V/12V Wyjście: 800mA | 514.2
781337 | Konwerter DC/DC 10-28V/24V Wyjście: 400mA | 514.2
Zasilacze | Akumulatory
018001 | Akumulator 1,2Ah/12V, certyfikat VdS | 109.2
018002 | Akumulator 1,9Ah/12V, certyfikat VdS | 119.5
018004 | Akumulator 6,5Ah/12V, certyfikat VdS | 113.5
018006 | Akumulator 26Ah/12V, certyfikat VdS | 375
018007 | Akumulator 17Ah/12V, certyfikat VdS | 272.8
018009 | Akumulator 38Ah/12V, certyfikat VdS | 804.8
018011 | Akumulator 12Ah/12V, certyfikat VdS | 255
Zasilacze | Akcesoria
805597 | Baterie litowe 3,6V / 2,2Ah do syst. IQ8Wireless, opak. 4szt. | 189.7
Pola wskazań | Pola wskazań i obsługi IQ8Control
764790 | Obudowa z 32 wskaźnikami LED do modułu EBK 32LED | 1773.6
784744 | Adapter redundantnej komunikacji ADP-N3E do pola wskazań PSP FAT3000 | 1875.7
784753 | Adapter komunikacyjny ADP-PRS-422 do central 8000/IQ8Control z adapterem ADP-N3E | 1477.9
804791 | Tablica 32 wskaźników LED, wbudowany moduł EBK 32LED, praca w pętli esserbus/Plus | 2099.8
784725.PL | Kaseta na dokumentację A4 z polem obsługi i polem wskazań PSP | na zapytanie
Komunikacja
Komunikacja | Sieć essernet
013405.20 | Konwerter RS232/485 - Ethernet TCP/IP | 1539.1
772386 | Moduł interfejsu RS232/V24 do interfejsu SEI 78485x | 378.6
772387 | Moduł interfejsu TTY/CL 20mA do interfejsu SEI 78485x | 382.8
784765.MM | Konwerter światłowodowy wielomodowy OZD485, złącze F-ST, zasilanie 24VDC | 4140.6
784768 | Konwerter wielomodowy do sieci essernet, złącze ST | 3391.3
784769 | Konwerter jednomodowy do sieci essernet, złącze ST | 8990.1
784840.10 | Mikromoduł sieci essernet 62,5 kBd | 1450.8
784841.10 | Mikromoduł sieci essernet 500 kBd | 1747.9
784843 | Repeater sieci essernet 500 kBd | 1826.1
784844.10 | Przełącznik sieci essernet, redundancja segmentu sieci | na zapytanie
784852 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 62,5kBd | na zapytanie
784853 | Moduł interfejsu SEI2 z redundancją i kartami essernet 500kBd | na zapytanie
784855 | Interfejs SEI sieci essernet jednokierunkowy, bez obudowy | 1620.8
784856 | Interfejs SEI sieci essernet dwukierunkowy, bez obudowy | 1973.5
784859 | Interfejs SEI do połączenia sieci essernet dwukierunkowy, bez obudowy | 4939.4
784865 | Repeater sieci essernet 62,5 kBd | 1780.3
784871 | Moduł komunikacji RS485 do interfejsu SEI2 | na zapytanie
788606 | Obudowa interfejsu SEI | 283.3
Czujki
Czujki | Seria IQ8
802171 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa A1S | 179.7
802177 | Czujka ciepła IQ8 TM termomaksymalna, klasa BS | 248.3
802271 | Czujka ciepła IQ8 TD termoróżniczkowa, klasa A1S | 176.3
802371 | Czujka dymu IQ8 O optyczna | 198.2
802373 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT, optyczno-termiczna | 210
802374 | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T, optyczno-optyczno-termiczna | 236.6
802375 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OTblue, optyczno-termiczna | 351.1
802382 | Czujka dymu IQ8Quad O/So z sygnalizatorem akustycznym | 382.4
802383 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/F z sygnalizatorem optycznym | 426
802384 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/So z sygnalizatorem akustycznym | 432.3
802385 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 620
802386 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z kom. głosowymi DE,EN,ES,FR,IT | 480.6
802473 | Czujka dymu, ciepła i tlenku węgla IQ8 OTG, optyczno-termiczno-chemiczna | 421.6
802385.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z wybranymi kom. głosowymi | 651.8
802385.SV99 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/FSp z sygnal. akust-opt. z własnymi kom. głosowymi | 655.4
802386.SV98 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z wybranymi kom. głosowymi | 556.8
802386.SV99 | Czujka dymu i ciepła IQ8Quad O2T/Sp z sygnal. akustycznym z własnymi kom. głosowymi | 618.7
Czujki | Seria ES Detect
800171 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa A1S | 175.5
800177 | Czujka ciepła termomaksymalna ES Detect TM, konwencjonalna, klasa B | 240
800271 | Czujka ciepła termoróżniczkowa ES Detect TD, konwencjonalna, klasa A1R | 175.5
800361.10 | Czujka dymu optyczna ES Detect O z gniazdem z przekaźnikiem, zasilanie 48VDC | na zapytanie
800371 | Czujka dymu optyczna ES Detect O, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 202.2
800374 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect O2T, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 230.9
800375 | Czujka multisensorowa dymu i ciepła ES Detect OTblue, konwencjonalna, z autodiagnostyką | 346
805592 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 42-48VDC | na zapytanie
Czujki | Czujki do stref zagrożonych wybuchem (Ex)
764744 | Bariera iskrobezpieczna do 2-żyłowych linii konwencjonalnych, do czujek IQ8 EX i 9100 EX | 1333.8
764745 | Podstawa montażowa i izolacyjna do bariery iskrobezpiecznej 764744 | 45.6
764752 | Obudowa do barier EX, ATEX 2G, poliester, IP66/67 | 1886.4
764754 | Dławnica kablowa do obudowy EX 764752 | 26.1
804744 | Separator iskrobezpieczny do linii esserbus/Plus, do czujek IQ8 EX | 3244.4
803271.EX | Czujka ciepła IQ8 TD EX termoróżniczkowa, klasa A1S, bez izolatora | 372.5
803371.EX | Czujka dymu IQ8 O EX optyczna, bez izolatora | 421.9
803374.EX | Czujka dymu i ciepła IQ8 O2T EX, optyczno-optyczno-termiczna, bez izolatora | 560.3
Gniazda | Gniazda czujek serii IQ8Quad, ES Detect
805590 | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect, 1 szt./pak. 5 szt. | 29.3
805591 | Gniazdo czujki IQ8/ES Detect z wyjściem przekaźnikowym 1A/30VDC, 1 szt./pak. 5 szt. | 207.4
Akcesoria | Akcesoria czujek serii IQ8Quad, ES Detect
060426 | Przedłużacz wysięgnika teleskopowego 1m, plastik, do 60427 | 1064.3
060427 | Wysięgnik teleskopowy 4,5m, plastik | 4500.5
060429 | Tester SOLO do punktowych czujek ciepła, z 2 akumulatorami i ładowarką | 9615.2
060431 | Akumulator zamienny do testerów 60429 i 805550/1 | 1533.3
251-003 | Pastylki dymne do testów czujek dymu, 1 szt. / opak. 6 szt. | 199.8
259529 | Element grzewczy do gniazda IQ8 2,8W/24V bez termostatu | 98
767800 | Uchwyt montażowy ścienny do gniazd czujek punktowych | 30.4
769813 | Wysięgnik teleskopowy 3,75m, 3-częściowy | 497.1
769814 | Przedłużacz wysięgnika teleskopowy 4m, 2-częściowy | 722.1
781482 | Zestaw do mont. podwieszanego gniazd 9000/9100/9200/IQ8Quad | 360
781550 | Kratka zabezpieczająca czujki i sygnalizatory | 224.8
789855 | Osłonka zabezpieczająca czujki serii 9x00 zamontowane w adapterach podstaw 781497 lub 781498 | 164.7
805550 | Tester TF1001 Testifire czujek punktowych dymu i ciepła | 8349.6
805551 | Tester TF2001 Testifire czujek punktowych dymu, ciepła i tlenku węgla | 10001.9
805552 | Kapsułka dymowa dla testera Testifire 805550/1 | 378.5
805553 | Kapsułka tlenku węgla dla testera Testifire 805551 | 410.2
805560 | Ekran EMC do gniazd czujek serii IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 10 szt. | 68.2
805570 | Podkładka uszczelniająca IP43 pod gniazda czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 10 szt. | 97.9
805571 | Podstawa do sufitów podwieszanych do gniazda czujek IQ8 / ES Detect, wpuszczana | 42.6
805572.50 | Podstawa ochronna IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, bez dławnic kablowych (M20) | 87.7
805573 | Podstawa uszczelniająca IP43 do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, opak. 5 szt. | 120.2
805574 | Pierścień maskujący do gniazd czujek IQ8 / ES Detect | 28.1
805576 | Uchwyt na etykietę do gniazda czujki IQ8 / ES Detect, opak. 10 szt. | 23.1
805577 | Adapter montażowy do sufitów podwieszanych, opak. 10 szt. | 131.6
805580 | Uchwyt do demontażu czujek serii 9x00, IQ8, IQ8Quad i ES Detect | 795.5
805581 | Adapter do wysięgnika teleskopowego 769813 | 349
805582 | Tester SOLO do czujek dymu | 1686
805583 | Gaz testowy SOLO do czujek CO | 174.7
805584 | Gaz testowy SOLO do czujek dymu | 205.2
805585 | Tester czujek dymu Smokesabre z gazem, opak. 12 szt. | 2365.5
805586 | Torba i pokrowiec na tester czujek SOLO z akcesoriami | 1050.1
805587 | Osłona do gniazd czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50szt. | 156.1
805588 | Osłona do czujek IQ8 / ES Detect, 1 szt. / opak. 50 szt. | 153.5
805589 | Osłona do czujek IQ8Quad z sygnalizatorem, 1 szt. / opak. 50 szt. | 153.9
850007 | Rezystor grzewczy gniazda IQ8 470R/7W, 24VAC/DC. opak 5 szt. | 257.4
850054 | Malowanie fabryczne gniazd czujek IQ8, kolor RAL | 53.2
850055 | Malowanie fabryczne czujek IQ8, radiogniazd, wskaźników zadziałania, kolor RAL | 84.3
850060 | Malowanie fabryczne sygnalizatorów IQ8Alarm, kolor RAL | 138
850063 | Dopłata do usługi malowania fabrycznego mniej niż 20 urządzeń, kolor RAL | 601.9
ROP
ROP | ROP serii IQ8 duże
704900 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką | 50.9
704901 | Obudowa przycisku IQ8 niebieska z szybką, STOP gaszenia | 70
704902 | Obudowa przycisku IQ8 żółta z szybką, START gaszenia | 83.1
704903 | Obudowa przycisku IQ8 pomarańczowa z szybką, ODDYMIANIE | 83.1
704904 | Obudowa przycisku IQ8 zielona z szybką, EWAKUACJA | 83.1
804900 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika | 80.8
804901 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, z drugim zestykiem | 109.2
804902 | Przycisk IQ8 konwencjonalny elektronika, monostabilny | 292.8
804905 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem | 234.1
804906 | Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 329
ROP | Akcesoria do ROP
704911 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, STOP gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 24.7
704912 | Etykiety opisowe dla przycisków IQ8, czarne napisy: START gaszenia, ODDYMIANIE, opak. 10 szt. | 23.6
704915 | Folia frontowa przycisków IQ8, opak. 10 szt. | 69.1
704917 | Osłonka termokurczliwa kostki zaciskowej przycisków IQ8, IP55, 1 szt./opak. 10 szt. | 203.4
769910 | Kluczyk do przycisków IQ8 plastik | 5.9
769911 | Kluczyk do przycisków IQ8 metalowy | 5.9
769916 | Kluczyk serwisowy do przycisków IQ8, metalowy | 11
769921 | Etykieta 'Out of order' do dużego przycisku ROP 7047xx, 7048xx, 7049xx | 9.9
781694 | Osłona zabezpieczająca dla przycisków/ROP, przezroczysty plastik, EN | 570
781698 | Podstawa natynkowa dla osłony 781694, przezroczysty plastik | 147.5
781699 | Zestaw uszczelek IP55 dla osłony 781694 | 100.8
ROP | ROP seria IQ8 małe
704950 | Obudowa małego ROP IQ8, czerwona | 81.6
704980 | Podstawa n/t małego ROP IQ8, czerwona | 32
704981 | Podstawa n/t modułu IQ8TAL, małego przycisku IQ8, niebieska | 32.7
704985 | Podstawa n/t modułu IQ8FCT, małego przycisku IQ8, szara | 32.7
804950 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika | 123.5
804951 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika z dwoma zestykami | 168.6
804955 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z izolatorem | 284.7
804956 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika z przekaźnikiem 1A/30VDC, bez izolatora | 276.2
804961 | Przycisk ROP IQ8 IP66 adresowalny, obudowa podstawa natynkowa+przezroczysta osłona w kpl. | 780.8
804970 | Przycisk mały ROP IQ8 konwencjonalny, elektronika+obudowa w kpl. | 165.1
804971 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elektronika+obudowa w kpl. | 378.6
804973 | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny, elastyczna szybka, elektronika+obudowa w kpl. | 358.6
ROP | Akcesoria
704960 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 148.3
704961 | Etykiety opisowe dla małych przycisków IQ8, białe napisy: POŻAR, ODDYMIANIE, 1 szt./opak. 10 szt. | 25.6
704964 | Elastyczne, nietłukące szybki do małych przycisków ROP IQ8, opak. 10 szt. | 250.6
704965 | Zestaw uszczelniający IP55 do małych przycisków IQ8, modułów IQ8FCT i IQ8TAL | 32.5
704966 | Kluczyk do małych przycisków IQ8 plastik, opak. 10 szt. | 69.9
704967 | Ramka montażowa dla małego przycisku IQ8, 1 szt. czerwona i 1 szt. biała | 97
704975 | Szybki do małych przycisków ROP IQ8 bez logo ESSER, opak. 10 szt. | 151.8
ROP | w wykonaniu specjalnym
761697 | Ręczny ostrzegacz pożarowy EX, konwencjonalny, IP66, ATEX 2GD, -55C do +85C | 3757.4
804961.EX | Przycisk mały ROP IQ8 adresowalny Ex, IP66, natynkowy, ATEX 2G, Świadectwo CNBOP | 1577.7
961698 | Przycisk START gaszenia ATEX, IP66, wyk. przeciwwybuchowe | 5022.1
961699 | Przycisk STOP gaszenia ATEX, IP66, wyk. przeciwwybuchowe | 5022.1
ROP | Konwencjonalne
MUS155 | Szybki do ROP W1A, opak. 5 szt. | 34.1
PS200 | Pokrywa zabezpieczająca do ROP 706030.xx, przezroczysty plastik | 17.9
SC070 | Kluczyk do ROP 706030.xx, opak. 10 szt. | 47.9
SC093 | Arkusz 48 etykiet F 312 “POŻAR” dla ROP | 126.8
SC095 | Arkusz 48 etykiet F 314 “POŻAR” dla sygnalizatorów | 126.8
W1A-R1K0SG-E019-81 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP67 EX, konwencjonalny, ATEX 1GD | 1078
W1A-R1K0SG-U007-01 | Ręczny ostrzegacz pożarowy IP67, konwencjonalny, czerwony | 597.5
Moduły | Moduły wejścia/wyjścia
788612 | Izolator zwarć modułów EBK | 82
808606 | Moduł IQ8FCT XS 1 wejście podwójne / 1 wyjście 1A/30V DC/AC, z podstawą na szynę DIN | 293.4
808610.10 | Moduł EBK 12R - 12 wyjść 1A/30V | 966.8
808611.10 | Moduł EBK 32LED - 32 wyjścia LED 12VDC | 793.3
808613.30 | Moduł EBK 4G2R z interfejsem SST | 840.3
808615 | Moduł komunikacyjny esserbus do centrali sterowania gaszeniem ESSER 8010 | 472.8
808619.10 | Moduł EBK FSA - sterownik zamknięć ogniowych | 688
808621 | Moduł IQ8FCT LP 1 wejście podwójne/1 wyjście 8-16A/230V DC/AC, IP66 z obudową | 447.5
808623 | Moduł EBK 4G2R - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 568.5
808623.10 | Moduł EBK 4G2R Univario - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 662.2
808623.40 | Moduł EBK 4G2R dla czujek specjalnych - 4 wejścia / 2 wyjścia 1A/30VDC, wbud. izolator zwarć | 580.8
808624 | Moduł końca linii sterującej EOL-O | 67.4
808625 | Moduł końca linii sterującej EOL-Z | 144.1
808626.10 | Moduł końca linii monitorującej EOL-UV | 81.8
808630.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 24VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | 1419.8
808631.10 | Moduł EBK RZT8000 - 4 wejścia konwencjonalne 12VDC / 2 wyjścia 1A/30VDC | 1392.3
M200SMB | Obudowa natynkowa na 1 moduł IQ8FCT XS | 49
SMB6-V0 | Obudowa na 6 modułów IQ8FCT XS | 108.2
System bezprzewodowy | System bezprzewodowy IQ8Wireless
805593.10 | Radiogniazdo IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 904
805594.10 | Radiobramka IQ8Wireless z kpl. 4 baterii litowych | 2385.4
805595.10 | Radiotransponder IQ8Wireless, zasilanie 9-30VDC | 2916.7
805601.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless czerwony z kpl. 4 baterii litowych | 1688.5
805602.10 | Radiointerfejs IQ8Wireless biały z kpl. 4 baterii litowych | 1663.9
805603 | Adapter Radiointerfejsu dla sygnalizatora IQ8Alarm | 196
805604 | Adapter Radiointerfejsu dla czujki IQ8Quad z sygnalizatorem | 105.2
805605 | Pokrywy Radiointerfejsu, 1 szt. biała, 1 szt. czerwona | 221.9
Specjalne czujki pożarowe
Czujki specjalne | Czujka kanałowa CNBOP, PN EN 54-27
781463 | Obudowa kanałowa do czujki IQ8 OTblue LKM 802379 UG7 | 660.1
781464 | Zapasowy filtr powietrza do obud. 781463 | 546
781465 | Osłona zewnętrzna IP65 obudowy 781463 | 994.3
781466 | Rurka Venturiego 0.6m do obud. 781463 | 100.7
781467 | Rurka Venturiego 1,5m do obud. 781463 | 334.2
781468 | Rurka Venturiego 2,8m do obud. 781463 | 471.8
781469 | Rama montażowa do okrągłych kanałów do obud. 781463 | 246.6
781470 | Dodatkowe dławnice kablowe M20 do UG7 1 opak./5 szt. | 123.3
802379 | Czujka dymu IQ8 OTblue LKM do obudowy kanałowej | 392.5
Czujki specjalne | Czujka liniowa światłowodowa DTS, PN EN 54-22, CNBOP
970135 | Moduł DTS Interface Box do detektora DTS - interfejs Modus RTU i Modbus IP | na zapytanie
970137 | Zestaw kontrolera przekaźników do detektora DTS, 8 przekaźników | na zapytanie
970138 | Karta rozszerzająca do kontrolera przekaźników do detektora DTS, 8 przekaźników | na zapytanie
970139 | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970148 | Opaska zaciskowa podwójna PA6.6W 210 x 4,7 mm, opak. 500 szt. | na zapytanie
970151 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Safety do detektora DTS (970150) preinstalowane | na zapytanie
970154 | Złącza kabla światłowodowego FRNC Steel do detektora DTS (970153) preinstalowane | na zapytanie
970166 | DTS rozszerzona gwarancja 3 lata | na zapytanie
970167 | DTS rozszerzona gwarancja 5 lat | na zapytanie
970120.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 1km | na zapytanie
970121.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 2km | na zapytanie
970123.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 4km | na zapytanie
970124.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 6km | na zapytanie
970125.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 10km | na zapytanie
970126.IN | Liniowa czujka ciepła Honeywell DTS - detektor, zasięg 8km | na zapytanie
970129.IN | Opcja komunikacji Modbus IP do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970130.IN | Moduł 2-kanałowej detekcji do detektora DTS | na zapytanie
970132.IN | Moduł 4-kanałowej detekcji do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970133.IN | Rozszerzenie ATEX do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970134.IN | Obudowa naścienna IP66 do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970139.IN | Zestaw interfejsu I/O do detektora Honeywell DTS w obudowie naściennej - kable 44 wyjść przekaźnikowych i 4 wejść | na zapytanie
970140.IN | Kotwa stalowa ocynk. + uchwyt poliamid do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970142.IN | Kotwa stal nierdzewna i uchwyt poliamid do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970143.IN | Kotwa + uchwyt stal ocynkowane do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970144.IN | Narzędzie do osadzania kotw | na zapytanie
970145.IN | Kotwa i uchwyt stalowe nierdzewne do kabla sensorycznego, opak. 100 szt. | na zapytanie
970146.IN | Puszka połączeniowa micro do kabla światłowodowego, PC-ABS, IP20 | na zapytanie
970147.IN | Puszka połączeniowa stalowa do kabla światłowodowego, IP67 | na zapytanie
970150.IN | Kabel światłowodowy FRNC Safety, 2 włókna MM, oplot włókna aramidowe | na zapytanie
970151.IN | Zestaw testowy do detektora Honeywell DTS | na zapytanie
970153.IN | Kabel światłowodowy FRNC Steel, 2 włókna MM, tuba i oplot stal nierdzewna | na zapytanie
970154.IN | Pigtail E-2000 APC 8° MM 50µm, 3mm, 5m | na zapytanie
970165.IN | Nóż do cięcia kabla światłowodowego FRNC Steel z oplotem stalowym | na zapytanie
Czujki specjalne | Czujki liniowe dymu
761312 | Uchwyt sufitowy do czujek Fireray 50/100RV i głowic Fireray 5000 | 1786.4
761314 | Uchwyt ścienny do głowicy Fireray 5000 lub podstaw luster 761440/761441 | 741
761315 | Czujka liniowa dymu Fireray 50RV, 1 lustro w kpl, do 50m | 2164.4
761316 | Czujka liniowa dymu Fireray 100RV, 4 lustra w kpl, do 100m | 2812.3
761317 | Czujka liniowa dymu Fireray 5000 z kontrolerem, 4 lustra w kpl, do 100m | 3474.9
761317.50 | Czujka liniowa dymu Fireray 5000 z kontrolerem, 1 lustro w kpl, do 50m | 2870
761401.10 | 4 szt. luster pryzmatycznych do czujek liniowych dymu + płytka | 966.2
761402.10 | 9 szt. luster pryzmatycznych do czujek liniowych dymu + płytka | 2101.2
761403 | 1 szt. lustro pryzmatyczne do czujek liniowych dymu | 137.8
761404.10 | Uchwyt sufitowy teleskopowy o długości 40 do 70 cm, regulowany | 1457.5
761405.10 | Uchwyt sufitowy teleskopowy o długości 70 do 150 cm, regulowany | 2035.7
761406 | Płytka montażowa do uchwytów sufitowych | 480.3
761407 | Regulowana płytka montażowa do uchwytów sufitowych | 371.2
761440 | Podstawa pod 1 lustro pryzmatyczne do uchwytu 761314 | 311.4
761441 | Podstawa pod 4 lustra pryzmatyczne do uchwytu 761314 | 601.8
761317.50.H | Głowica czujki liniowej dymu Fireray 5000, 1 lustro w kpl, do 50m | 2245.1
761317.H | Głowica czujki liniowej dymu Fireray 5000, 4 lustra w kpl, do 100m | 2886.9
OSE-SP | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, zasilanie z baterii | 1505
OSE-SPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, standardowa moc, 24VDC | 1505
OSE-HPW | Czujka liniowa dymu OSID nadajnik, zwiększona moc, 24V DC | 1505
OSI-10 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 7°, 24V DC | 2846.6
OSI-90 | Czujka liniowa dymu OSID odbiornik 80°, 24V DC | 2909.1
OSID-EHE | Obudowa nadajnika czujki liniowej OSID, IP66 | 1064
OSID-EHI | Obudowa odbiornika czujki liniowej OSID, IP66 | 1363
OSID-INST | Zestaw narzędzi instalatora dla czujki liniowej dymu OSID | 1499.4
Czujki specjalne | Czujki zasysające dymu
761520.10 | Rura ABS 3m, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 331.1
761521.10 | Łuk ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 286.1
761522.10 | Kolano ABS 90°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 165.5
761523.10 | Kolano ABS 45°, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 59.4
761524.10 | Trójnik ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 120.6
761525.10 | Mufa ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 39.6
761526.10 | Zaślepka ABS, 25 mm, szary, opak. 10 szt. | 32.5
761535 | Klej do rur i akcesoriów PVC i ABS, 0,5 kg | 175.7
761536 | Płyn czyszczący do rur i akcesoriów PVC i ABS, 1 kg | 155.8
761537.10 | Uchwyt do rur PVC, 25 mm, szary, opak. 100 szt. | 397.8
761542.10 | Zestaw kapilary 3m z trójnikiem, 25 mm | 126.5
761544.10 | Mufa rozłączna, 25mm, opak 10szt | 959
761546.10 | Nóż do cięcia rur ABS/PVC | 606.8
761549 | Element końcowy kapilary rurarzu zasysającego ABS, 25mm, 1 szt. / opak.10 szt. | 77.8
781521.10 | Detektor zasysający Titanus Pro Sens 2 F, -40C, bez modułu detektora | na zapytanie
781523.10 | Moduł detektora Pro Sens F o czułości 0,5%/m, -40C, DM-TP-10-L-F | na zapytanie
781524.10 | Moduł detektora Pro Sens F o czułości 0,10%/m, -40C, DM-TP-10-L-F | na zapytanie
801515.10 | Titanus ProSens z modul.,5%detektor z modułem DM-TP-50 | na zapytanie
801521.10 | Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens EB, bez modułu detektora | na zapytanie
801522.10 | Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens 2 EB, bez modułu detektora | na zapytanie
801523.10 | Moduł detektora Pro Sens o czułości 0,5%/m, DM-TP-50L | na zapytanie
801524.10 | Moduł detektora Pro Sens o czułości 0,1%/m, DM-TP-10L | na zapytanie
801525.10 | Moduł detektora Pro Sens o czułości 0,015%/m, DM-TP-01L | na zapytanie
801531.10 | Detektor zasysający ESSER Titanus Top Sens EB, bez modułu detektora | na zapytanie
801532.10 | Detektor zasysający ESSER Titanus Top Sens 2 EB, bez modułu detektora | na zapytanie
801533.10 | Moduł detektora Top Sens o czułości 0,5%/m, DM-TT-50L | na zapytanie
801534.10 | Moduł detektora Top Sens o czułości 0,1%/m, DM-TT-10L | na zapytanie
801535.10 | Moduł detektora Top Sens o czułości 0,015%/m, DM-TT-01L | na zapytanie
801540 | Ramki montażowe do detektorów Titanus, 92x432mm, 2 szt. | na zapytanie
801542 | Zawór zwrotny do systemu zasysającego, DO 25mm | na zapytanie
801543.10 | Tłumik dźwięku do detektora zasysającego | na zapytanie
801544.10 | Filtr powietrza do systemu zasysającego, zewnętrzny, wkład 3-warstwowy | na zapytanie
801547 | Folia frontowa detektora zasysającego ESSER Titanus Pro Sens 2 EB | na zapytanie
801548 | Folia frontowa detektora zasysającego ESSER Titanus Top Sens 2 EB | na zapytanie
801549.10 | Zestaw serwisowy DIAG-3 do detektorów Titanus | na zapytanie
801550 | Banderola zabezpieczająca folie redukcyjne, opak.10 szt. | 70.9
801551 | Folia redukcyjna, otwór 2,0 mm, opak.10 szt. | 82.2
801552 | Folia redukcyjna, otwór 2,5 mm, opak.10 szt. | 82.2
801553 | Folia redukcyjna, otwór 3,0 mm, opak.10 szt. | 82.2
801554 | Folia redukcyjna, otwór 3,2 mm, opak.10 szt. | 80.6
801555 | Folia redukcyjna, otwór 3,4 mm, opak.10 szt. | 82.2
801556 | Folia redukcyjna, otwór 3,6 mm, opak.10 szt. | 80.6
801557 | Folia redukcyjna, otwór 3,8 mm, opak.10 szt. | 80.6
801558 | Folia redukcyjna, otwór 4,0 mm, opak.10 szt. | 80.6
801559 | Folia redukcyjna, otwór 4,2 mm, opak.10 szt. | 79.4
801560 | Folia redukcyjna, otwór 4,4 mm, opak.10 szt. | 79.4
801561 | Folia redukcyjna, otwór 4,6 mm, opak.10 szt. | 80.6
801562 | Folia redukcyjna, otwór 5,0 mm, opak.10 szt. | 80.6
801563 | Folia redukcyjna, otwór 5,2 mm, opak.10 szt. | 80.6
801564 | Folia redukcyjna, otwór 5,6 mm, opak.10 szt. | 79.4
801565 | Folia redukcyjna, otwór 6,0 mm, opak.10 szt. | 80.6
801566 | Folia redukcyjna, otwór 6,8 mm, opak.10 szt. | 80.6
801567 | Folia redukcyjna, otwór 7,0 mm, opak.10 szt. | 79.4
801568 | Klips zabezpieczający do gumowego otworu redukcyjnego, czerwony, opak. 10 szt. | 424.4
801600 | Filtr powietrza specjalny do systemu zasysającego, duża pojemność, filtrowanie drobin od 7,5um | na zapytanie
801602 | Zawór 3-drogowy PVC, 25mm | 592.1
801604 | Wkład filtra powietrza zewnętrznego, 3 - warstwowy | 253.9
801605 | Wkład filtra powietrza 801600 | 1018.9
801607 | Zawór 3-drogowy ABS, 25mm | 745.7
801711.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 1 strefa 1 sensor | 8062.3
801722.10 | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 EB - 2 strefy 2 sensory | 10317
950039 | Detektor zasysający Titanus Micro Sens DM-TM-50, czułość 0,5%/m | na zapytanie
950101 | Rura PVC,DN25, w odcinkach 5m, 25m/opak. | 170.9
950104 | Kolano 90° PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 55.1
950107 | Kolano 45° PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 89.6
950110 | Trójnik PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 70.3
950113 | Zaślepka PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 65.3
950116 | Mufa PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 43.1
950119 | Łuk 90° PVC, 25 mm, szary, 1 szt./ opak. 10 szt. | 295.6
950224 | Wąż zasysający 12x9mm, 1 m/ min. 50m | 878.2
950411 | Filtr powietrza do systemu zasysającego w metalowej obudowie | na zapytanie
950426 | Zawór kulowy 3-drożny 3MKH metalowy, 25 mm | na zapytanie
950433 | Mufa szybkozłącza, 25 mm, SSK-M/F | na zapytanie
950436 | Złącze redukcyjne 25x3/4, mosiądz, AD-10-0590 | na zapytanie
950447 | Trójnik PVC z korkiem, 25 mm, do testowania systemu zasysającego | na zapytanie
950510 | Sterownik systemu autom. przedmuchiwania rurarzu VSK-1/AT, 2 rurarze, AT-30-3420 | na zapytanie
950511 | Zestaw zaworów VSK syst. autom. przedm. rurarzu, do 1 rurarzu, -40C do +60C, AT-30-5050 | na zapytanie
950512 | Zestaw zaworów VSK syst. autom. przedm. rurarzu, do 1 rurarzu, -10C do +60C, AT-30-5060 | na zapytanie
781531.10.SL | Detektor zasysający ESSER Titanus Top Sens SL EB z wyciszonym wentylatorem | na zapytanie
801521.10.SL | Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens EB SL z wyciszonym wentylatorem, bez mod. Det. | na zapytanie
801521.TP4 | Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens/NET TP-4 | na zapytanie
801522.10.SL | Detektor zasysający ESSER Titanus Pro Sens 2 EB SL z wyciszonym wentylatorem, bez mod. Det. | na zapytanie
E700-SP-DCL | Banderola znakująca punkty zasysające, VESDA, rolka 200 naklejek | 379.7
F-BO-AFE70-2 | System autom. przedmuchiwania rurarzu systemu zasysającego AFE70-2 | 9707.3
F-INF-25 | Filtr powietrza detektora zasysającego FAAST | 927.3
F-INF-25-RF | Wkład filtr powietrza wew. detektora zasysającego FAAST | 226.6
FL0111E-HS | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 - 1 strefa 1 sensor | 8638.9
FL0122E-HS | Detektor zasysający ESSER FAAST LT-200 - 2 strefy 2 sensory | 11087.9
F-PC-0 | Zaślepka w postaci klipsa redukcyjnego , czarna, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-2 | Klips redukcyjny 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-2.5 | Klips redukcyjny 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-3 | Klips redukcyjny 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-3.5 | Klips redukcyjny 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-4 | Klips redukcyjny 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-4.5 | Klips redukcyjny 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-5 | Klips redukcyjny 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-5.5 | Klips redukcyjny 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-6 | Klips redukcyjny 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-6.5 | Klips redukcyjny 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 104.6
F-PC-HE-2 | Przemysłowy klips reduk. 2,0mm, czerwony, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-2.5 | Przemysłowy klips reduk. 2,5mm, czerwony, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-3 | Przemysłowy klips reduk. 3,0mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-3.5 | Przemysłowy klips reduk. 3,5mm, pomarańczowy, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-4 | Przemysłowy klips reduk. 4,0mm, żółty, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-4.5 | Przemysłowy klips reduk. 4,5mm, żółty, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-5 | Przemysłowy klips reduk. 5,0mm, zielony, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-5.5 | Przemysłowy klips reduk. 5,5mm, zielony, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-6 | Przemysłowy klips reduk. 6,0mm, niebieski, opak. 5 szt. | 412.5
F-PC-HE-6.5 | Przemysłowy klips reduk. 6,5mm, niebieski, opak. 5 szt. | 412.5
F-SP | Urządzenie zadymiające (ołówek), 6 bawełnianych knotów | 392.8
F-SP-REFILL | Zestaw do napełniania urządzenia zadymiającego, 6 bawełnianych knotów | 320.9
FL-IF-6 | Filtr powietrza FAAST LT wewnętrzny, opak. 6 szt. | 301.4
VEA-040-A00 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 35240.6
VEA-040-A10 | Detektor zasysający VEA z wyświetlaczem 3,5" | 39003.7
VEP-A00-1P | Detektor zasysający VEP z diodami LED, 1 rurowy | 13490.8
VEP-A00-P | Detektor zasysający VEP z diodami LED,4 rury | 17382.9
VEP-A10-P | Detektor zasysający VEP z wyświetl. 3,5", 4 rury | 20254.7
VER-A40-40-STX | Karta 40 przekaźników w obudowie StaX VESDA-E VEA | 9371.6
VEU-A00 | Detektor zasysający VEU z diodami LED | 22376.7
VEU-A10 | Detektor zasysający VEU z wyświetlaczem 3,5" | 26079.7
VLF-250-01 | Detektor zasysający VLF-250 | 8031.6
VLF-500 | Detektor zasysający VLF-500 | 11044.6
VLI-880 | Detektor zasysający VLI bez VESDAnet | 25183.4
VLI-885 | Detektor zasysający VLI z VESDAnet | 27473.9
VLS-204 | Detektor zasysający VLS z wyświetlaczem | 48932.9
VLS-214 | Detektor zasysający VLS z programatorem i wyświetlaczem. | 54115.4
VLS-600 | Detektor zasysający VLS z diodami LED | 44643.2
VSP-005 | Filtr wewnętrzny do VLP, VLS, VLC, VLF | 447.3
VSP-030 | Główny filtr powietrza VESDA VLI | 1946.8
VSP-031 | Piankowy filtr powietrza VESDA VLI | 502.1
VSP-032 | Wentylator zamienny VESDA VLI | 2786.9
VSP-033 | Komora pomiarowa VESDA VLI | 6895.6
VSP-034 | Karta VESDAnet do VESDA VLI | 3278.8
VSP-035 | Płytka wyświetlacza do VESDA VLI | 4221.4
VSP-036 | Zestaw czujników przepływu powietrza VESDA VLI | 4672.2
VSP-850-G | Filtr powietrza systemu zasysającego, zewnętrzny | 801.7
VSP-960 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA VEP lub VEU | 237.6
VSP-962 | Filtr wewnętrzny do czujek VEU, VEP | 486.2
VSP-962-20 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA VEU, VEP, opak. 20 szt. | 7746.9
VSP-963 | Wentylator zamienny VESDA VEU, VEP | 2553.9
VSP-964 | Komora pomiarowa VESDA VEU, VEP | 8529.5
VSP-965 | Moduł próbkujący VESDA VEU, VEP | 2429.6
VSP-970 | Uchwyt metalowy do montażu na ścianie VESDA-E VEA | 388.7
VSP-971 | Komora pomiarowa VESDA-E VEA | 9528.5
VSP-972 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA | 437.8
VSP-973 | Pompa ssąca liniowa do VESDA-E VEA | 9636.6
VSP-974 | Zawór obrotowy VESDA-E VEA | 11326.2
VSP-975 | Detektor zasysający VEA z diodami LED | 3320.1
VSP-976 | Detektor zasysający VEA z wyświetl. 3,5" | 4750.6
VSP-977 | Filtr wewnętrzny powietrza VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 3406.5
VSP-978 | Klucz do usuwania zaślepki punktów zasysających VESDA-E VEA, opak. 10szt. | 237.6
VSP-979 | Nożyce do cięcia rur, opak. 3 szt. | 464.5
VSP-980-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny | 118.4
VSP-980-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały | 75.8
VSP-980-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 2343.3
VSP-980-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 1425.2
VSP-981-B | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny | 118.4
VSP-981-W | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały | 75.8
VSP-981-B22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 2343.3
VSP-981-W22 | Standardowy punkt zasysający VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 1425.2
VSP-982-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny | 118.4
VSP-982-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały | 75.8
VSP-982-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, czarny, opak. 22 szt. | 2343.3
VSP-982-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 6mm, biały, opak. 22 szt. | 1425.2
VSP-983-B | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny | 118.4
VSP-983-W | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały | 75.8
VSP-983-B22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, czarny, opak. 22 szt. | 2343.3
VSP-983-W22 | Punkt zasysający powierzchniowy VESDA-E VEA 4mm, biały, opak. 22 szt. | 1425.2
VSP-990 | Rura VESDA-E VEA 6mm, 1000ft | 2051.5
VSP-991 | Rura VESDA-E VEA 4mm, 500ft | 1268.9
VSP-998 | Zaślepka wlotu czujki VESDA-E VEA 6mm, opak. 50 szt. | 329.7
VSP-1000 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/4mm, opak. 10szt. | 561.4
VSP-1001 | Mufa łączeniowa VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 302.3
VSP-1002 | Mufa prosta łączeniowa VESDA-E VEA 4mm to 4mm, opak. 10 szt. | 388.7
VSP-1003 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 6mm/6mm, opak. 10 szt. | 329.7
VSP-1004 | Łącznik 90 VESDA-E VEA 4mm/4mm, opak. 10 szt. | 453.6
Czujki specjalne | Czujki płomienia i ciepła
782302 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały 200mm | 4854.7
782306 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 2m | 10264
782307 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 6m | 11197.3
782308 | Czujka ciepła ESSER UniVario FLEX WMX, sensor elastyczny 9m | 12055.7
782310 | Czujka ciepła ESSER UniVario WMX, sensor stały | 2684.4
782311 | Czujka płomienia ESSER UniVario UV, klasa 1 | 9049.5
782315 | Czujka płomienia ESSER UniVario 3IR, klasa 1 | 15060
783312 | Uchwyt czujki Univario (sufitowo-ścienny) | 238
783313 | Uniwersalna podstawa czujek Univario | 1343.5
FS20X-211-23-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV AL ATEX2GD, obudowa aluminium, M25, EN 54-10 klasa 1 | 16355.3
FS20X-211-24-6 | Czujka płomienia FS20X 2IR/UV SS ATEX2GD, obud. stal nierdz, M25, EN 54-10 klasa 1 | 18385.6
FS24X-911-23-6 | Czujka płomienia FS24X 3IR+ AL, ATEX 2GD, obudowa aluminium, M25, EN 54-10 klasa 1 | 20273.8
FS24X-911-24-6 | Czujka płomienia FS24X 3IR+ SS, ATEX 2GD, obud. stal nierdz, M25, EN 54-10 klasa 1 | 22978.6
FSL100-IR3 | Czujka płomienia FSL100 3IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 1, czerwona obudowa | 11334.7
FSL100-SM21 | Uchwyt obrotowy czujek FSL100 | 1051.8
FSL100-TL | Lampa testowa czujek płom. FSL, ładowarka i pokrowiec w zestawie | 7790.2
FSL100-UV | Czujka płomienia FSL100 UV, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 8132
FSL100-UVIR | Czujka płomienia FSL100 UV/IR, ATEX 3GD, EN54-10 klasa 2, czerwona obudowa | 8699.6
FSX-A001 | Zestaw interfejsu do czujek płom. FSX, interfejs, kable, zasilacz, oprogram. | 3738.7
FSX-25M25 | Dławnice kablowe 2 szt., ATEX, IP68, M25, do czujek FS20X i FS24X | 90.2
SH-001 | Osłona p/słoneczna czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 860.7
SM4 | Uchwyt obrotowy czujek FS24X, FS20X, stal nierdzewna | 1254.4
TL-1055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX ATEX, ładowarka w zestawie | 8209.2
TL-2055 | Lampa testowa IR czujek płom. FSX, ładowarka w zestawie | 19046
Sygnalizatory
Sygnalizatory | IQ8Alarm adresowalne
806201 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm biała | 35.6
806202 | Podstawa IP65 do sygnalizatora IQ8Alarm czerwona | 36.2
807205R | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny czerwony | 334.4
807205W | Sygnalizator akustyczny IQ8Alarm Plus, adresowalny biały | 329.6
807214RR | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, czerwony, czerwona lampa EN54-23 | 594.9
807214WW | Sygnalizator optyczny IQ8Alarm adresowalny, biały, biała lampa EN 54-23 | 582
807224RR | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, czerwona lampa, EN54-23 | 535.4
807224RW | Sygnalizator akust-opt IQ8Alarm Plus adresowalny czerwony, biała lampa, EN54-23 | 527.6
807322R | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny czerwony | 408.7
807322R.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony | 451.5
807322R.SV99 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z własnymi kom. głosowymi, adres. czerwony | 494.3
807322W | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adresowalny biały | 408.7
807322W.SV98 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały | 451.5
807322W.SV99 | Sygnal. akust. IQ8Alarm Plus z kom. głos. z własnymi kom. głosowymi, adres. biały | 494.3
807372RR | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. czerwony, EN54-23 | 586.3
807372RR.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. czerwony, EN54-23 | 641.4
807372RR.SV99 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z własnymi kom. głosowymi, adres. czerwony, EN54-23 | 820.8
807372RW | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. DE,EN,FR,ES,IT, adres. biały, EN54-23 | 586.3
807372RW.SV98 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z wybranymi kom. głosowymi, adres. biały, EN54-23 | 641.4
807372RW.SV99 | Sygnal. akust-opt IQ8Alarm Plus z kom. głos. z własnymi kom. głosowymi, adres. biały, EN54-23 | 820.8
Sygnalizatory | Konwencjonalne
045040 | Sygnalizator akustyczny EX DS10, 12/24VDC, 106dB, ATEX 3G/3D | 7286.1
766225 | Roshni LP sygnalizator akust. 9-28V, 103dB/24V, czerwony | 136.7
766230 | Podstawa głęboka U sygnalizatora ROLP/Solex z wejściem na dławnice kablowe, IP65, czerwona | 62.5
766240.10 | Sygnalizator akust/pot Asserta, 9-60VDC, 109dB/24V, czerwony | 921.3
766253 | Sygnalizator akustyczny Ex, 12VDC, 110dB, ATEX 2G | 10373.7
766422 | Sygnalizator optyczny Solista LX klasa C, FC | 232.7
766430 | Sygnalizator akust-optyczny ROLP LX klasa W, FC | 334.5
CWR | Podstawa głęboka sygnalizatora ENscape, IP65, czerwona, opak. 5 szt. | 115.2
CWSO-RR-S1 | Sygnalizator akustyczny ENscape, 32 wzorce tonów, czerwony, płytka podstawa | 156.3
CWSO-WW-S1 | Sygnalizator akustyczny ENscape, 32 wzorce tonów, biały, płytka podstawa | 156.3
CWSS-RR-S3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny ENscape, klasa O, czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 258.8
CWSS-RR-S5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny ENscape, W-2.4-6.0, C-3-8.9 / C-6-8.2,czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 436.5
CWST-RR-S5 | Sygnalizator optyczny ENscape, W-2.4-6.2, C-3-9.4 / C-6-8.2, czerwona obudowa, czerwony błysk, płytka podstawa | 333.6
CWW | Podstawa głęboka sygnalizatora ENscape, IP65, biała, opak. 5 szt. | 111.3
PS188 | O-ring do głębokiej podstawy sygnalizatora, opakowanie 5 szt. | 64.5
PS189 | Uszczelka do głębokiej podstawy sygnalizatora, opakowanie 5 szt. | 64.5
Wskaźniki | Wskaźniki zadziałania
781814 | Wskaźnik zadziałania, 3 LED | 51.7
801824 | Wskaźnik zadziałania 4 LED, aktywny | 82.3
Trzymacze drzwi | System sterowania drzwiami
765612 | Zasilacz 3A/12VDC | 555.1
765624 | Zasilacz 1.5A/24VDC | 555.1
767010 | Trzymacz elektromagn. DH50-N490-WM | 439.7
767017 | Trzymacz elektromagn. DH50-N490-UM | 662.8
767030 | Uchwyt trzymacza DH50-AP-S, D50mm | 103.5
767031 | Uchwyt trzymacza DH50-AP-S, D70mm | 189.4
767153 | Trzymacz elektromagn. EX 24V, 1568N, montaż ścienny, ATEX 2G, 2D | 3115.2
767813.10 | Przycisk natynkowy zwalniający drzwi, 250V AC/10A, IP44 | 224.5
767814.10 | Przycisk podtynkowy zwalniający drzwi, 250V AC/10A, IP44 | 238.8
796349 | Folia opisowa dla przycisków 767813.10 i 767814.10, opak. 10szt. | 20.4
960110 | Zwora do trzymaczy 960100-3, obrotowa D55mm | 158.5
960114 | Zwora do trzymaczy, D65mm | 71.6
960115 | Zwora do trzymaczy, D75mm | 146.8
960119 | Trzymacz elektromagn. 24V, 850N | 306.4
960120 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż ścienny, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 264.1
960121 | Trzymacz elektromagn. obrotowy 24V, 400N, 175 mm, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 399.7
960122 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż do podłogi, z przyc. zwalniającym, obrotowa w kpl. | 465.3
960124 | Trzymacz elektromagn. 24V, 400N, montaż ścienny, obrotowa zwora w kpl. | 237
960126 | Trzymacz elektromagn. 24V, 1372N, | 470.2
960127 | Uchwyt trzymacza 960120 obrotowy z dystansem od ściany 150 mm | 290.8
960128 | Uchwyt trzymacza 960120 obrotowy z dystansem od ściany 300 mm | 311.2
960129 | Uchwyt podłogowy trzymacza 960120 | 194.8
960130 | Trzymacz elektromagn. obrotowy 24V, 400N, 475 mm, z przyc. zwalniającym, obrotowa zwora w kpl. | 494.3
Akcesoria | Akcesoria instalacyjne
382040 | Moduł bezpieczników 8x0,5A | 133.8
704147 | Dławnica kablowa M12 | 16.1
704148 | Dławnica kablowa M16 | 18
764730 | Zabezp. przeciwprzepięciowe linii konwencjonalnej, TTY | 968.6
764731 | Zabezp. przeciwprzepięciowe sieci essernet, RS-485 | 754.4
764732 | Zabezp. przeciwprzepięciowe dla linii 230VAC | 519.4
764733 | Zabezp. przeciwprzepięciowe pętli esserbus i esserbusPlus | 983
764736 | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjść przekaźnikowych | 704.4
764737 | Podstawka pod zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 201.5
788600 | Obudowa modułu EBK szara, natynkowa | 53.5
788601 | Pokrywa obud. modułów EBK szara | 58.8
788602 | Szyna montażowa TS 35 mm, 400 mm | 46.6
788603.10 | Obudowa modułu EBK 4G2R 808623 na szyne DIN 35mm | 42.2
788605 | Zestaw montażowy modułu EBK - 4 kołki dystansowe, 2 śruby | 12.3
788652 | Szyna montażowa TS 35 mm do central C/M | 36.4
Oprogramowanie | System wizualizacji WINMAGplus
013590 | Oprogramowanie - Uniwersalna Bramka OPC | 12582.5
013601 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Sygnalizacja włamania SSWiN | 2579.4
013603 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Kontrola dostępu SKD | 2579.4
013604 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Telewizja dozorowa CCTV | 8598
013606 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Connection Server | 8598
013607 | Program zarządzający WINMAGplus - Connection Server developer's kit | 10275.7
013608 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Zdalne połączenie | 5074.9
013609 | Program zarządzający WINMAGplus - Rozszerzenie starszej licencji | 1681.2
013610 | Program zarządzający WINMAGplus - Pakiet podstawowy CD | 1681.2
013611 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - OPC server | 22480.6
013612 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - OPC client | 23580.3
013613 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Notyfikacja | na zapytanie
013616 | Upgrade WINMAG od V6 do wersji WINMAGplus | 7061.3
013617 | Upgrade WINMAG do V5 do wersji WINMAGplus | 7061.3
013618 | Program zarządzający WINMAGplus - 500 punktów danych OPC lub BACNet | 8388.3
013625 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - WINMAGplus klient | 15066.7
013626 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Sygnalizacja pożarowa SSP | 2617.5
013631 | Program zarządzający WINMAGplus licencja- podstawowa klucz USB | 21410.8
013633 | Program zarządzający WINMAGplus licencja- Demo klucz USB | 2516.5
013634 | Program zarządzający WINMAGplus- przedłużenie licencji o 3 miesiące | 1677.7
013635 | Program zarządzający WinmagLite licencja podstawowa klucz USB | 8223
013636 | Program zarządzający WinmagLite upgrade do wersji pełnej WINMAGplus | 15518.4
013643 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - SSWiN Galaxy | na zapytanie
013650 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Eskalacja | 6652.8
013653 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - MultiMonitor | 6291.2
013655 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - AutoCAD import | 12582.5
013660 | Program zarządzający WINMAGplus licencja - Licencja WEBX - Sprawdzić cenę bo dodałem .10 | 25625.4
013661 | Program zarządzający WINMAGplus - licencja podstawowa czujka liniowa ciepła DTS alarmy | na zapytanie
013661.ADV | WINMAGPlus licencja DTS zaawansowana – pomiary temperatury | na zapytanie